附件：

医疗设备产品信息情况表

| 公司名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 数字化X线摄影系统(DR) |  |  |
| 品牌型号 |  |  |  |
| 第一次调研会 现场报（万） |  | 第二次调研会 现场报（万） |  |
| 保修年限 | 2年 | 质保期后每年 维保价格 |  |
| 使用期限 |  | 产地 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 配置： 1、厂家推出的最新机型，是目前主流产品;动态平板探测器须与主机保持高度兼容性；设备所配置的软件应为最新版本并保证今后软件免费升级。 2、具备一体化可倾斜升降床面 3、平板结构：无线传输且平板可移出至床体外 4、透视采集矩阵及速度：≥30 fps 5、具有剂量管理功能 6、具有断层融合功能 7、具有狭缝扫描 8、具有数字减影血管造影功能 第三方产品： - 透视摄影功能：全身数字透视；可以完成透视定位、造影剂观察、骨折切线位定位、异物筛查等多种应用场景。连续摄影：可以完成造影剂流动记录、运动恢复观察、吞咽检查等功能。 - 动态多功能DR：全胸片摄影、妇科，儿科透视摄影、骨科摄影。 - 泌尿系检查功能：泌尿造影、IVP造影。 - 消化系造影功能：消化系造影、ERCP检查、T管检查、排粪造影检查。 - 断层融合功能：骨科应用、泌尿应用、消化系应用、胸部检查等。 - 全景摄影功能：脊柱扫描、下肢扫描 - DSA功能：相关DSA检查 |  |  |  |
| 其他承诺与优惠（可另附页）及现场最终报价。（该报价现场填写，并签字。） 盖章： 签字： 时间： |  |  |  |

备注： 供应商须根据产品信息表要求的保修年限及配置要求进行综合报价。 需另行提供设备参数并加盖公章。