附件：

医疗设备产品信息情况表

| 公司名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 数字减影血管造影(DSA) |  |  |
| 品牌型号 |  |  |  |
| 第一次调研会 现场报（万） |  | 第二次调研会 现场报（万） |  |
| 保修年限 | 3年 | 质保期后每年 维保价格 |  |
| 使用期限 |  | 产地 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 配置： (1) 栅控球管技术：高端DSA产品具备栅控球管技术，能满足长时间连续手术需求，低端DSA设备阳极热容量小，术中可能导致球管过热，术中宕机；球管具备液态金属轴承技术，降低球管噪音，提高球管使用寿命。 (2) 血管机机架投照角度范围：悬吊式机架移动范围广，运动更加灵活，更加有利于操作；高端血管机机架投照角度大，有助于医生对病灶位进行全方位、多角度的观察，并能适当降低辐射剂量，低端DSA设备机架投照角度受限，医生手术时间及辐射剂量使用均受到影响；具备非接触式防碰撞保护，导管床无需回床任意位置可进行心肺复苏。 (3) 像素尺寸：高端DSA产品像素尺寸小，对图像细节的分辨率高，能更好的对微小血管进行诊断和治疗，低端DSA设备像素尺寸大，无法对图像细节详尽观察，难以满足临床需求；具备16bit平板探测器，提高图像显示质量。 (4) 高端智能三维功能可以有助于制定手术计划：检查血管和血管内治疗装置，评估治疗终点并且观察血管与周围血管结构的解剖关系，具备血管拉直功能，测量任一血管段的长度和直径，以选择合适的治疗装置。有助于进一步提升我院诊疗水平，提高手术成功率。 （5）控制系统：具备即时并行工作系统，透视或曝光的同时可在控制室进行图像处理和存档浏览等工作，提高工作效率。 （6）具备最新低剂量平台，提高图像清晰度，降低辐射剂量。 （7）能提供类似CT的软组织图像，能够进行机架正位和侧位的类CT采集，以满足头部、胸部、腹部、盆腔、脊柱、四肢部分的采集和重建。 第三方产品： 便携式彩色多普勒超声机、高压注射器、辐射防护品、报告工作站等。 |  |  |  |
| 其他承诺与优惠（可另附页）及现场最终报价。（该报价现场填写，并签字。） 盖章： 签字： 时间： |  |  |  |

备注： 供应商须根据产品信息表要求的保修年限及配置要求进行综合报价。 需另行提供设备参数并加盖公章。