附件：

医疗设备产品信息情况表

| 公司名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 3.0T磁共振成像系统 |  |  |
| 品牌型号 |  |  |  |
| 第一次调研会 现场报（万） |  | 第二次调研会 现场报（万） |  |
| 保修年限 | 3年 | 质保期后每年 维保价格 |  |
| 使用期限 |  | 产地 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 配置： 1、磁体检查孔径≥70cm 2、具备高阶匀场技术 3、最大单轴梯度场强≥45mT/m、最大单轴梯度切换率≥200T/m/s 4、中心共振频率≥127MHz 5、具备多源射频发射技术（射频源个数≥2） 6、射频功率≥36KW 7、相控阵射频同时并行接收独立通道数（非系统最大通道数或系统最大线圈单元数≥128通道，乳腺线圈≥16通道、头颈联合≥20通道、体部线圈≥30通道 8、最小FOV≤5mm 9、最大FOV≥55cm 10、最薄2D层厚≤0.5mm 11、最薄3D层厚≤0.05mm 12、最大重建矩阵≥2048×2048 13、具备小视野弥散成像技术 14、具备不打药冠状动脉成像 15、具备心脏灌注成像技术、心功能分析成像技术 16、具备心脏T1 Mapping/T2 mapping/T2* mapping成像技术 17、具备酰胺质子转移成像 18、同时具备超短T1成像技术和快速成像技术，可用于2D/3D/4D序列加速，如压缩感知等软件 19、具备BOLD脑功能成像技术 20、具备波谱成像技术，包括单体素/多体素/2D/3D/颅脑/乳腺/前列腺波谱 21、自由呼吸成像技术 22、打药和4D不打药脑灌注 23、黑血技术 24、不需要门控的血管成像技术 25、TOF-MRV 26、头部腹部盆腔磁敏感技术，成像具备相位图 27、脂肪定量分析 28、有一次扫描完成三方向弥散和弥散快速自旋回波序列,高b值成像，最大b值≥20000 29、全身各部位MRA、MRV 30、AI深度学习 31、智能去除伪影技术 第三方产品： 高压注射器，精密空调，水冷机，铁磁探测系统摄像头，无磁氧气瓶，无磁灭火器，无磁工具箱，无磁升降转运床，无磁轮椅，消毒液仪，配套桌椅2套。 |  |  |  |
| 其他承诺与优惠（可另附页）及现场最终报价。（该报价现场填写，并签字。） 盖章： 签字： 时间： |  |  |  |

备注： 供应商须根据产品信息表要求的保修年限及配置要求进行综合报价。 需另行提供设备参数并加盖公章。