附件：清单

| 序号 | 所投产品名称 |  | 型号 | 规格 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腹腔镜头30° (含消毒盒) |  | 26003BA | 直径10mm,长度31cm | 1 | 52000 |
| 2 | 外套管 |  | 33300 | 直径5mm,长度36cm | 1 | 3600 |
| 3 | 手柄 |  | 33121 | / | 1 | 5600 |
| 4 | 无损伤钳芯 |  | 33310MD | 直径：5mm,长度36cm | 1 | 7500 |
| 5 | 分离钳芯 |  | 33310R | 直径5mm,长度36cm | 1 | 7500 |
| 6 | 肠钳芯 |  | 33310C | 直径5mm,长度36cm | 1 | 7500 |
| 7 | 导光束 |  | 495TIP | 长300cm,直径4.8mm | 1 | 9800 |
| 8 | 穿刺器芯(11mm) |  | 30103P | 直径11mm,长度10.5cm | 1 | 2800 |
| 9 | 穿刺器套管 (11mm) |  | 30103H2 | 11mm,工作长度10.5cm | 1 | 2500 |
| 10 | 穿刺阀，(11mm) |  | 30103M1 | 直径11mm | 1 | 4900 |
| 11 | 穿刺器芯(6mm) |  | 30160P | 直径6mm,长度10.5cm | 1 | 2600 |
| 12 | 穿刺器套管 (Gmm) |  | 30160H2 | 直径6mm,长度10.5cm | 1 | 2600 |
| 13 | 穿刺阀，(6mm) |  | 30160M | 直径6mm | 1 | 4750 |
| 14 | 冲洗吸管 |  | 26173BN | 直径5mm,长度36cm | 1 | 6900 |
| 15 | 单极电凝钩 |  | 26775UF | 5mm,有效工作长度36cm | 1 | 3900 |
| 16 | 高频导线 |  | 26002ML | 500cm | 1 | 2650 |
| 17 | 转换器 |  | 30141DB | 11mm转5mm | 1 | 2400 |
| 18 | 剪芯(线) |  | 34310EK | 5mm,长度36cm | 1 | 8000 |
| 19 | 剪芯(组织) |  | 34310MS | 5mm,长度36cm | 1 | 8000 |
| 20 | 双极手柄 |  | 38151 | / | 1 | 7000 |
| 21 | 双极套管 |  | 38600 | 5mm,长度36cm | 1 | 8000 |
| 22 | 双极钳芯 |  | 386100N | 直径5mm,长度36cm | 1 | 9000 |
| 23 | 双极导线 |  | 26176LE | 300cm | 1 | 3000 |
| 24 | 电铲 |  | 26775UE | 直径5mm,长度36cm | 1 | 4000 |
| 25 |  | 转换帽 | QP24714 | / | 1 | 500 |
| 26 |  | 过滤器 | 031122-01 | / | 1 | 500 |
| 27 |  | 镜头转换帽 | 495EW | / | 1 | 1500 |